Дата:       20     г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КОТЛОАГРЕГАТОВ

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О (Заказчика): |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-Mail: |  |

- Краткое описание системы:

| Тип и марка котла: |  |
| --- | --- |
| Жаротрубный паровой |  |
| Паротрубный паровой |  |
| Парогенератор |  |
| Водогрейный |  |
| Число работающих котлов: |  |
| Общее число котлов: |  |
| Паропроизводительность котла, т/ч |  |
| Процент возврата конденсата, % |  |
| Рабочее давление и температура котла, атм, °C |  |
| Количество подпиточной воды, м3/час |  |
| Расход продувки, т/ч |  |
| Пароконденсатный тракт: |  |
| Давление, атм. |  |
| Протяженность тракта, м |  |
| Материал: |  |
| Углеродистая сталь |  |
| Нержавеющая сталь |  |
| Медь содержащие сплавы |  |
| Алюминий |  |
| Конденсатный бак: |  |
| Есть (емкость бака, м3) |  |
| Нет |  |
| Деаэрация питательной воды: |  |
| Есть (тип деаэратора, температура в баке деаэратора, °С) |  |
| Нет |  |

- Источник добавочной воды:

Морская                                          Подземная (артезианская)

Техническая (река, озеро)

Питьевая

Очищенные стоки	                     Другой (указать какой)

- Сведения об имеющейся водоподготовке:

Механическая очистка

Обессоливание

Деаэратор

Умягчение

Обезжелезивание _

Умягчение

Другой метод (указать какой)_

Нет водоподготовки

- Показатели качества воды и пара

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Питатель-ная вода | Котло-вая вода | Насыщен-ный пар | Конденсат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельная электропроводность | мкСм/см2 |  |  |  |  |
|  | Жесткость общая | мкг-экв/л |  |  |  |  |
|  | Щелочность по фенолфталеину | мкг-экв/л |  |  |  |  |
|  | Щелочность по метилоранжу | мкг-экв/л |  |  |  |  |
|  | Сухой остаток | мг/л |  |  |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества | мг/л |  |  |  |  |
|  | Хлориды | мг/л |  |  |  |  |
|  | Сульфаты | мг/л |  |  |  |  |
|  | Нитраты (NO3) | мг/л |  |  |  |  |
|  | Нитриты (NO2) | мг/л |  |  |  |  |
|  | рH (водородный показатель) | - |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | мг/л |  |  |  |  |
|  | Натрий | мкг/л |  |  |  |  |
|  | Медь | мкг/л |  |  |  |  |
|  | Амонийный азот | мг/л |  |  |  |  |
|  | Кремнекислота (SiО2) | мкг/л |  |  |  |  |
|  | Углекислота (СО2) | мг/л |  |  |  |  |
|  | Кислород растворенный (О2) | мг/л |  |  |  |  |

- Сведения об имеющейся внутрикотловой обработке (название реагента, дозировка, точка ввода):

Ингибитор отложений

Ингибитор коррозии

Подкисление

Комплексон

Другое

- Имеется ли станция дозирования реагентов:

Тип:

Производительность, л/ч:_

Объем рабочего бака, л:_

- Требования к качеству пара и для каких целей используется:

- Имеющиеся проблемы:

Накипеобразование

Внутрикотловая коррозия

Коррозия линий возврата конденсата

Обрастание и забивание продувочных трубопроводов

Неудовлетворительное качество пара

Другое

- Дополнительная информация:

(по возможности приложить принципиальную тепловую схему КУ с другим оборудованием)

Просим направлять заполненный опросный лист

- По факсу: +7 (727) 292 80 01

- На электронный адрес info@waterservice.kz

Спасибо!

Уважаемые Заказчики и Партнеры,

Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, связанные с качеством наших услуг и работой сотрудников, прошу Вас обращения непосредственно ко мне: emil.k@waterservice.kz.

Ни одно обращение не останется без внимания.

С уважением,

Эмиль Календарев