Дата:       20     г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КНС

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О (Заказчика): |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-Mail: |  |

Характер территории:

(предприятие, поселок, дом, складской комплекс и т.п)

Тип перекачиваемой среды:  - хоз.-бытовые    - ливневые    - производственные стоки

- Предполагаемый размер насосной станции:

|  | Диаметр (D), мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Глубина корпуса (L), мм |  |

- Параметры патрубков:

Подводящий трубопровод

|  | Глубина залегания подводящего трубопровода, А (мм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проходной диаметр подводящего трубопровода, DA (мм) |  |
|  | Направление подводящего трубопровода, в часах |  |
|  | Количество подводящих трубопроводов, шт |  |
|  | Материал подводящего трубопровода |  |
|  | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |

Напорный трубопровод

|  | Глубина залегания напорного трубопровода, В (мм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проходной диаметр напорного трубопровода, DВ (мм) |  |
|  | Направление напорного трубопровода, в часах |  |
|  | Количество напорных трубопроводов, шт |  |
|  | Материал напорного трубопровода |  |

Параметры насосного оборудования

|  | Максимальный приток сточных вод (м2/час) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный напор на выходе из КНС (м) |  |
|  | Длина напорного трубопровода (м) |  |
|  | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода (м) |  |
|  | Противодавление в точке присоединения напорной трубы к коллектору (если имеется, м) |  |
|  | Количество поворотов: |  |
|  | 45 градусов |  |
|  | 90 градусов |  |
|  | Количество насосов: |  |
|  | Рабочих |  |
|  | Резервных |  |
|  | На склад |  |
|  | Взрывозащищенность насосов |  |

Тип грунта

|  | Грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Грунт плотностью свыше более 2100 кг/м2 (глина) |  |
|  | Нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |

| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Крышка на газовых амортизаторах |  | Корзина |  |
| Лестница |  | Отбойник |  |
| Монтажный настил |  | Расходомер |  |
| Устройство быстрого монтажа насосов |  | Измельчитель (дробилка) |  |
| Манометр (датчик давления) |  | Утепление |  |
| Взмучиватель |  | Колодец с задвижкой перед КНС |  |
| Грузоподъемное устройство (тренога) |  | Колодец с арматурой после КНС |  |
| Павильон |  | Шкаф управления |  |
| Дополнительно |  |  |  |

Шкаф управления (система управления КНС)

|  | Пуск |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой |  |
|  | Плавный |  |
|  | Частотный преобразователь |  |
|  | Ввод электропитания |  |
|  | Один |  |
|  | Двойной |  |
|  | Двойной с АВР |  |
|  | Исполнение щита управления |  |
|  | В помещении |  |
|  | Уличное |  |
|  | Аварийная сигнализация |  |
|  | Сирена |  |
|  | Маячок |  |
|  | Амперметр |  |
|  | Вольтметр |  |
|  | Счетчик моточасов |  |
|  | Расстояние от КНС до щита |  |
|  | Направление ввода кабеля (часы) |  |
|  | Особые требования |  |

Примечания и прочие запросы:

Просим направлять заполненный опросный лист

- По факсу: +7 (727) 292 80 01

- На электронный адрес info@waterservice.kz

Спасибо!

Уважаемые Заказчики и Партнеры,

Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, связанные с качеством наших услуг и работой сотрудников, прошу Вас обращения непосредственно ко мне: emil.k@waterservice.kz.

Ни одно обращение не останется без внимания.

С уважением,

Эмиль Календарев